**ПРИЛОЖЕНИЕ А**

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

79

БГУИР 961401.010

**(обязательное)**

**Спецификация оборудования**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пози-ция | Наименование и техническая характеристика | Код оборудования, изделия,  материала | Завод-  изготовитель | Единица измере-ния | Коли-чество |
| **1.** | **Оборудование:** |  |  |  |  |
| 1.1 | Коммутатор на 24 порта | WS-C2960L-24PQ-LL | Cisco | шт. | 5 |
| 1.2 | Маршрутизатор на 8 RJ-45 порта | CISCO 891-K9 LAN | Cisco | шт. | 1 |
| 1.3 | Сервер | E5-2600 v3 | Dell | шт. | 1 |
| 1.4 | Точка доступа | AIR-OEAP1810-R-K9 | Cisco | шт. | 4 |
| 1.5 | Источник бесперебойного питания | ИНЭЛТ Gamma 1 KL | ИНЭЛТ | шт. | 5 |
|  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Телекоммуникационные шкафы:** |  |  |  |  |
| 2.1 | Телекоммуникационный шкаф 18U | TWT-CBWPG-18U-6x8-GY | TWT | шт. | 5 |
| 2.2 | Патч-панель Cat.5e на 48 порта | PP2-19-48-8P8C-C5e-110D | Hyperline | шт. | 5 |
| 2.3 | Горизонтальный органайзер | TWT-ORG1U-5V2H | TWT | шт. | 11 |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.4  Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата  Лист  80  БГУИР 961401.010 | Сетевой фильтр | MAX19-EH8-0 | Gembird | шт. | 5 |
|  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Кабельные изделия:** |  |  |  |  |
| 3.1 | Кабель UTP Cat 5e | SQ0107-0101 | TDM ELECTRIC | м | 756,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Короба и лотки:** |  |  |  |  |
| 4.1 | Кабель-канал ПВХ 40×25 | CKK11-040-025-1-K01 | ECOLINE | м | 54 |
| 4.2 | Кабель-канал ПВХ 25×16 | CKK11-025-016-1-K01 | ECOLINE | м | 253,0 |
| 4.3 | Гофрированная труба | ГФ-0101732-050 | ETP | м | 7,3 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Изделия и материалы:** |  |  |  |  |
| 5.1 | Компьютерная розетка 1×RJ45 | 1-порт RJ-45(8P8C), cat 5e | Rexant | шт. | 29 |
| 5.2 | Компьютерная розетка 2×RJ45 | 2-порт RJ-45(8P8C), cat 5e | Rexant | шт. | 29 |
| 5.3 | Коннектор RJ45 | TWT-PL45-8P8C | TWT | шт. | 87 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |