**ПРИЛОЖЕНИЕ Б**

**(обязательное)**

**Состав телекоммуникационного шкафа**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Телекоммуникационный шкаф TWT-CBWPG-18U-6x8-GY в серверной комнате (помещение 7) | | |
| 1 | Сетевой фильтр Gembird MAX19-EH8-0 | 1 |
| 2 | Сервер Dell PowerEdge R630 | 2 |
| 3 | Горизонтальный органайзер TWT-ORG1U-5V2H | 3 |
| 4 |  | 4 |
| 5 |  | 5 |
| 6 |  | 6 |
| 7 | Патч-панель UTP cat.5e на 32 порта Hyperline PP2-19-48-8P8C-C5e-110D | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | Коммутатор Cisco Catalyst PoE+ (24 PoE 195W) | 9 |
| 10 | Горизонтальный органайзер TWT-ORG1U-5V2H | 10 |
| 11 |  | 11 |
| 12 |  | 12 |
| 13 | Маршрутизатор CISCO 891-K9 LAN | 13 |
| 14 | Горизонтальный органайзер TWT-ORG1U-5V2H | 14 |
| 15 |  | 15 |
| 16 |  | 16 |
| 17 | Источник бесперебойного питания ИБП ИНЭЛТ Gamma 1KL (IN1000RM-GA-KL) | 17 |
| 18 | 18 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

81

БГУИР 961401.010

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Телекоммуникационный шкаф TWT-CBWPG-18U-6x8-GY в помещении 1,2,5,8 | | |
| 1 | Сетевой фильтр Gembird MAX19-EH8-0 | 1 |
| 2 | Горизонтальный органайзер TWT-ORG1U-5V2H | 2 |
| 3 |  | 3 |
| 4 |  | 4 |
| 5 |  | 5 |
| 6 |  | 6 |
| 7 | Патч-панель UTP cat.5e на 32 порта Hyperline PP2-19-48-8P8C-C5e-110D | 7 |
| 8 | 8 |
| 10 | Горизонтальный органайзер TWT-ORG1U-5V2H | 10 |
| 11 |  | 11 |
| 12 |  | 12 |
| 13 |  | 13 |
| 14 |  | 14 |
| 15 |  | 15 |
| 16 |  | 16 |
| 17 | Источник бесперебойного питания ИБП ИНЭЛТ Gamma 1KL (IN1000RM-GA-KL) | 17 |
| 18 | 18 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

85

БГУИР 961401.010